#### Uchwała Nr IX/93/2007

### Rady Gminy Zblewo

z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie uchwalenia:

zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

fragmentu wsi Borzechowo

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20, w związku z art.3, ust. 1, art.15, art.17, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami)

Rada Gminy Zblewo uchwala co następuje:

##### Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Uchwala się zmianę do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Borzechowo.

§ 2

Plan obejmuje fragment wsi Borzechowo w granicach określonych na rysunkach planu stanowiących załącznik Nr 1, składający się z rysunku nr 1 i rysunku nr 2, do niniejszej uchwały.

§ 3

1.	Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów na określone cele oraz ustalenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy, przyjmujące ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych ustaleń.

2.	Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składają się z:

1)	części tekstowej ogólnej zawartej w Rozdziale II niniejszej uchwały – 
Ustalenia ogólne

2)	części tekstowej szczegółowej zawartej w Rozdziale III niniejszej uchwały – Ustalenia szczegółowe

3) 	części graficznej w formie rysunków planu stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:

    - rysunek planu nr 1 w skali 1:2000 – zał. Nr 1, rysunek nr 1

    - rysunek planu nr 2 w skali 1:2000 – zał. Nr 1, rysunek nr 2.

3.	Oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowią integralną część planu w zakresie  określonym jako ustalenia planu. Pozostałe oznaczenia mają charakter informacyjny.

Rozdział II

Ustalenia ogólne

§ 4

Ustala się następujące definicje użytych pojęć w ustaleniach planu:

1)	Strefa funkcyjna – fragment obszaru objętego granicami opracowania planu, ograniczony liniami rozgraniczającymi, charakteryzujący się określoną funkcją i jednolitymi zasadami zagospodarowania oraz oznaczony własnym symbolem literowo-cyfrowym.

2)	Karta terenu – zapis słowny ustaleń szczegółowych planu dla jednej lub kilku stref funkcyjnych

3)	Powierzchnia biologicznie czynna – część terenu działki lub strefy określona w %, pokryta roślinnością lub wodami powierzchniowymi

4)	Linia zabudowy – linia oznaczona na rysunku planu, oznaczająca obowiązującą lub nieprzekraczalną linię lokalizacji ścian zewnętrznych budynków. Linie te nie dotyczą wykuszy, balkonów, ryzalitów, schodów wejściowych, podestów itp., które mogą być wysunięte przed linię zabudowy do 1,5 m, chyba że ustalenia szczegółowe planu stanowią inaczej.

5)	Powierzchnia zabudowy – maksymalna dopuszczalna wielkość powierzchni zabudowy określona w % wyrażająca stosunek powierzchni wszystkich budynków (mierzona po obrysie ścian zewnętrznych) zlokalizowanych na działce lub w obrębie strefy funkcyjnej do powierzchni tej działki lub strefy funkcyjnej.

6)	Wysokość zabudowy – dopuszczalna lub obowiązująca wysokość zabudowy budynku mierzona od powierzchni terenu w rejonie wejścia głównego do najwyższego punktu kalenicy lub stropodachu (nie dotyczy masztów, anten, kominów, attyk, murów ogniowych, dominant architektonicznych o kubaturze stanowiącej max 15% kubatury).

7)	Zabudowa o funkcji wiodącej – zabudowa o funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu określonym dla danej strefy funkcyjnej wg klasyfikacji w punkcie 3.0. §5 niniejszej uchwały.

8)	Zabudowa o funkcji towarzyszącej – zabudowa o funkcji uzupełniającej, towarzysząca zabudowie wiodącej, wg klasyfikacji w punkcie 3.0. § 5 niniejszej uchwały.

9)	Dachy dwuspadowe – dachy składające się z kilku dwuspadowych połaci o takich samych spadkach, które zajmują powierzchnię minimum 70% powierzchni rzutu budynku (zapis o stosowaniu dachów dwuspadowych nie dotyczy wykuszy, lukarn, werand, tarasów itp.)

10)	Zapewnienie parkingów – w granicach działki lub strefy należy zapewnić minimalną ilość miejsc postojowych na parkingach naziemnych, podziemnych lub w garażach w liczbie określonej w ustaleniach szczegółowych.

11)	Pas techniczny – wydzielony pas terenu biegnący równolegle do istniejących lub projektowanych dróg, do istniejących lub projektowanych tras sieci magistralnych lub biegnący wzdłuż linii brzegowych wód otwartych. Pas techniczny może być włączony do istniejącego pasa drogowego. Pas techniczny może być również przeznaczony dla przebiegu infrastruktury technicznej, drogowej, ciągów pieszych, chodników itp.

12) Przepisy szczególne – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy prawne ustaw wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw przywołane w ustaleniach szczegółowych planu. W przypadku uchylenia lub zmiany przepisu szczegółowego w planie miejscowym obowiązuje przepis przywołany w ustaleniach szczegółowych.

§ 5

1.	Ustala się podział terenu objętego granicami planu na poszczególne strefy funkcyjne oddzielone liniami rozgraniczającymi wyznaczającymi tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania terenu.

2.	Strefy funkcyjne oznacza się symbolami cyfrowo-literowymi, określającymi w kolejności:

1)	Tereny komunikacji i pasów technicznych

a)	symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropką) oznaczająca kolejny numer terenu komunikacji wydzielonego liniami rozgraniczającymi. Kolejny numer terenu poprzedza cyfra 0 (bez kropki)

b)	symbol drugi – jedna lub kilka dużych liter alfabetu (bez kropki) określających klasyfikację terenu komunikacji

2)	Pozostałe tereny funkcyjne

a)	symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropką) oznaczająca kolejny numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi.

b)	symbol drugi – jedna lub kilka dużych liter alfabetu (bez kropki) określających rodzaj funkcji terenu.

3. 	Dla obszaru objętego planem określa się następujące ustalenia ogólne dla poszczególnych grup funkcji.

Funkcje określone w ustaleniach szczegółowych, inne niż w ustaleniach ogólnych, są obowiązujące.

1/ 	ZR - Tereny obszarów rekreacyjnych z funkcją letniskową

a/  	Obowiązujące lub wiodące funkcje i obiekty oraz formy użytkowania i zagospodarowania terenu:

- zabudowa letniskowa indywidualna

b/  	Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- lokalizacja zabudowy towarzyszącej i gospodarczej - garaże, wiaty, altany w formie wolnostojących lub zespolonych obiektów budowlanych

- lokalizacja obiektów małej architektury i budowli związanych z zagospodarowaniem terenu

- lokalizacja urządzeń budowlanych w rozumieniu art.3 ust.9 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2003r. 207.2016 ze zmianami)

- lokalizacja dróg wewnętrznych

- lokalizacja urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej i drogowej

c/  	Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu

- zabudowa mieszkaniowa

- zabudowa usługowa

2/   ZP - Tereny zieleni urządzonej

a) 	Obowiązujące lub wiodące funkcje i obiekty oraz formy użytkowania i zagospodarowania terenu:

- ochrona istniejącego drzewostanu

b)	Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- realizacja skwerów i zieleńców,

- realizacja ścieżek rowerowych i ścieżek pieszych,

- lokalizacja elementów małej architektury (pomniki, rzeźby, altany itp.),

- lokalizacja urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej i drogowej,

c) 	Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- przekształcenia rzeźby terenu,

- lokalizacja parkingów,

- lokalizacja wszelkich budynków kubaturowych, poza wymienionymi 
w punkcie b.

3/	ZL - Lasy

a)  	Obowiązujące lub wiodące funkcje i obiekty oraz formy użytkowania i zagospodarowania terenu:

- tereny leśne

b)  	Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- tereny do zalesienia,

- lokalizacja obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i dróg leśnych

- lokalizacja rowów i urządzeń melioracyjnych

- lokalizacja dróg gruntowych, dojazdowych i wewnętrznych

- lokalizacja dróg leśnych

- lokalizacja obiektów związanych z gospodarką leśną (paśniki, wieże obserwacyjne itp.)

- przebudowa systemu drenarskiego i cieków powierzchniowych z zapewnieniem niezakłóconego przepływu

c)	Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- lokalizacja wszelkich form zabudowy nie związanych z gospodarką leśną

- likwidacja skupisk zieleni

4/	Tereny komunikacji, ciągów pieszo-jezdnych, ciągów pieszych

KDW 		- tereny dróg dojazdowych

KXPW		- tereny ciągów pieszo - jezdnych

KXW 		- tereny ciągów pieszych

5/	Tereny infrastruktury technicznej

E 	 	- tereny infrastruktury technicznej elektroenergetycznej

§ 6

- Ustalenia planu odnoszą się do nowych podziałów geodezyjnych, do inwestycji noworealizowanych, do zmian wprowadzanych drogą rozbudów i przebudów oraz do zmian przeznaczenia terenów i obiektów, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.

- Obiekty o gabarytach oraz tereny o funkcji i zagospodarowaniu niezgodnych z ustaleniami planu mogą być użytkowane i poddawane remontom do czasu realizacji zamierzeń zgodnych z planem, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.

- Linie rozgraniczające stref funkcyjnych mogą ulegać korektom, jeżeli konieczność taka wyniknie z rozwiązań technicznych lub ochrony istniejących walorów, o ile nie naruszy to innych ustaleń planu. W strefach funkcyjnych dopuszcza się również wydzielanie działek dla potrzeb infrastruktury (stacje trafo, przepompownie itp.) oraz dróg wewnętrznych (chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej) po uzyskaniu zgody osób, których interes prawny może być naruszony.

- Zakres uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności musi być ograniczony do granic obszaru, dla którego inwestor posiada tytuł prawny.

Rozdział III

Ustalenia szczegółowe

§ 7

W granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostało wyodrębnionych  26 stref  funkcyjnych,  ujętych  w 10 kartach  terenu.

| 1. | KARTA TERENU Nr 1 | wieś Borzechowo 5/740-12-05/II PP |
| --- | --- | --- |
| 2. | PRZEZNACZNIE TERENU |
|  | ZR | tereny obszarów rekreacyjnych z zabudową letniskową |
| 3. | Nr STREFY | 1.ZR | 2.ZR | 3.ZR | 4.ZR | 5.ZR |  |  |
|  | POWIERZCHNIA | 2,01 ha | 0,96 ha | 0,97 ha | 0,50 ha | 2,65 ha |  |  |
| 4. | ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO |
|  |  | Działania inwestycyjne realizować w sposób identyfikujący przestrzeń poprzez kształtowanie zabudowy określone szczegółowo w pkt. 8. |
| 5. | ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO |
|  | 5.1 | Wszelkie cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podlegają ochronie, konserwacji i udrożnieniu z zapewnieniem nienaruszalnego przepływu wód. Dopuszcza się regulację oraz skanalizowanie cieków wodnych z zapewnieniem spójności swobodnego przepływu wód dla całego systemu hydrologicznego i pod warunkiem uzyskania pozytywnych decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Właściciele terenów zobowiązani są utrzymywać i konserwować rowy melioracyjne i cieki wodne, stanowiące ich własność oraz mają obowiązek zapewnić dostęp odpowiednim służbom do rowów publicznych i cieków wodnych w celu ich utrzymania i konserwacji. Na całej długości rowów i cieków wodnych oraz nad rurociągami drenarskimi należy pozostawić pas terenu niezabudowany, niezadrzewiony i niezakrzewiony o szerokości uzgodnionej z właścicielem lub zarzadcą cieku, rowu lub drenażu. |
|  | 5.2 | Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenażu, melioracji, itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru. |
|  | 5.3 | Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych. |
|  | 5.4 | Należy chronić i zabezpieczać przed zniszczeniem torfowiska, cenne tereny podmokłe, stanowiska roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową, cenna zieleń wysoką i niską, zadrzewienia śródpolne i inne cenne zbiorowiska roślinne |
|  | 5.5 | Wartościowe zadrzewienia podlegają ochronie. Działalność związana z gospodarką starodrzewem wymaga uzgodnienia z Urzędem Gminy Zblewo. |
|  | 5.6 | Utrzymać minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 20% |
|  | 5.7 | Należy zachować nieprzekraczalną linię zabudowy 100 m od granicy jeziora Borzechowskiego Wielkiego. |
| 6. | ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ |
|  |  | Elementy dziedzictwa kulturowego nie występują. |
| 7. | WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH |
|  |  | Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej. |
| 8. | PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY |
|  | 8.1 | Ilość kondygnacji, wysokość dla zabudowy: | Max. 2 kondygnacje nadziemne Max. wysokość zabudowy 9m od poziomu terenu do kalenicy.; wysokość posadzki parteru do 0,6m od poziomu terenu przy wejściu do budynku. |
|  | 8.2 | Pow. zabudowy: | Do 20% pokrycia powierzchni działki. |
|  | 8.3 | Dachy : | Dachy dwuspadowe. Kąt nachylenia połaci dachowej: 35˚÷45˚. Pokrycie dachu jednolite dla całej strefy w zakresie koloru i materiału. |
|  | 8.4 | Kształtowanie formy architektonicznej: | Stosowanie naturalnych materiałów budowlanych i stonowanej kolorystyki, spójnych dla wsyzstkich stref. |
|  | 8.5 | Zabudowa towarzysząca: | Dopuszcza się zabudowę towarzyszącą (garaże, budynki gospodarcze), zespoloną z budynkiem mieszkalnym lub wolnostojącą o wysokości do 6m od poziomu terenu. Dla całego zespołu w obrębie stref obowiązuje jednolite pokrycie dachowe, kolorystyka oraz materiały. |
|  | 8.6 | Mała architektura: | Dopuszcza się realizację obiektów małej architektury związanej z funkcją wiodącą. Zakaz stosowania ogrodzeń żelbetowych prefabrykowanych. W obrębie działek bud. oraz na elewacjach budynków obowiązuje zakaz umieszczania reklam innych niż szyldy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie danej działki budowlanej o max. wymiarach 1,0 x 0,5 m.. |
|  | 8.7 | Linie zabudowy: | Należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu. |
| 9. | GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW |
|  | 9.1 | Wzdłuż wszystkich napowietrznych linii elektroenergetycznych występuje oddziaływanie pól elektroenergetycznych. Wzdłuż linii obowiązuje zakaz zabudowy w pasach o szerokości min. 16 m dla linii SN oraz 8 m dla linii NN. Ewentualną możliwość zabudowy oraz sposób zagospodarowania tych pasów należy każdorazowo uzgodnić z zarządcą sieci. Usunięcie wszelkich kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną winno nastąpić kosztem i staraniem inwestorów. Projekty zagospodarowania terenu pod względem kolizji uzgodnić w zarządcą sieci. |
|  | 9.2 | Obszar stref znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Tucholskie, gdzie obowiązują przepisy Rozporządzenia Nr 5/05 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz.Urz.Woj.Pom. z dn. 29.03.2005, Nr 29, poz. 585). |
| 10. | SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI |
|  | 10.1 | Dopuszcza się scalanie działek. |
|  | 10.2 | Dopuszcza się podział terenu na działki budowlane z zachowaniem minimalnej powierzchni działki – 900 m2 (nie dotyczy działek dla lokalizacji urządzeń i obiektów związanych z infrastrukturą techniczną). |
|  | 10.3 | Dopuszcza się wydzielenie działek oraz zmianę granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikających z technologii i przepisów szczegółowych. |
| 11. | SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW |
|  | 11.1 | Obiekty budowlane przy drodze powiatowej nr P10514 nie związane z gospodarką drogową powinny być usytuowane w odległości co najmniej 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni na terenie zabudowanym miast i wsi oraz co najmniej w odległości 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni poza terenem zabudowy. |
|  | 11.2 | W obrębie strefy należy wprowadzić zieleń wysoką ozdobną, z zastosowaniem gatunków rodzimych np. wierzba, osika, sosna, lipa, kasztan, brzoza, klon, dąb, grab, głóg, w liczbie minimum 1 drzewo na 300m2 powierzchni działki. |
| 12. | KOMUNIKACJA |
|  |  | Dojazd z istniejących i projektowanych dróg publicznych lub wewnętrznych. |
| 13. | INFRASTRUKTURA |
|  | Woda: | Z wodociągu wiejskiego. |
|  | Ścieki sanitarne | Do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych z udokumentowanym wywozem ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej; z chwilą wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej należy je bezwzględnie zlikwidować, a obiekt podłączyć do sieci. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej winna być prowadzona wyprzedzająco lub równolegle w stosunku do realizacji planowanej zabudowy terenu. |
|  | Ścieki deszczowe : | 1) Powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych dopuszczane jest dla powierzchni dachowych ekologicznych oraz terenów nieutwardzonych. 2) Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) należy podczyścić w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach odprowadzając je do pobliskich cieków powierzchniowych, systemu kanalizacji deszczowej, dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych |
|  | Ogrzewanie: | Systemem indywidualnym lub zbiorowym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła. |
|  | Energetyka: | Z sieci energetycznej. |
|  | Utylizacja odpadów stałych: | Wywóz przez specjalistyczne przedsiębiorstwa na wysypisko śmieci, z którego korzysta gmina. |
| 14. | SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA |
|  |  | Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikającego z realizacji ustaleń planu obszar użytkować w sposób dotychczasowy. |
| 15. | STAWKA PROCENTOWA |
|  |  | 20 % |
| 16. | INNE USTALENIA |
|  | 16.1 | Istniejącą zabudowę o funkcjach innych niż w ustaleniach planu dopuszcza się pozostawić, użytkować i remontować bez zwiększania parametrów prowadzonej działalności. Rozbudowa musi być realizowana z zachowaniem parametrów określonych w ustaleniach planu. |
|  | 16.2 | Istniejącą zabudowę o gabarytach innych niż w ustaleniach planu dopuszcza się pozostawić, remontować lub przebudować w zakresie przebudowy dachów. Rozbudowa, dobudowa lub budowa nowych obiektów winna być realizowana zgodnie z ustaleniami planu |

| 1. | KARTA TERENU Nr 2 | wieś Borzechowo 5/740-12-05/II PP |
| --- | --- | --- |
| 2. | PRZEZNACZNIE TERENU |
|  | ZP | tereny zieleni urządzonej o funkcji izolacyjnej |
| 3. | Nr STREFY | 6.ZP | 7.ZP |  |  |  |
|  | POWIERZCHNIA | 0,07 ha | 0,06 ha |  |  |  |
| 4. | ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO |
|  |  | Ochronie podlega rzeźba terenu, wody otwarte i zieleń wysoka |
| 5. | ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO |
|  | 5.1 | Wszelkie cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podlegają ochronie, konserwacji i udrożnieniu z zapewnieniem nienaruszalnego przepływu wód. Dopuszcza się regulację oraz skanalizowanie cieków wodnych z zapewnieniem spójności swobodnego przepływu wód dla całego systemu hydrologicznego i pod warunkiem uzyskania pozytywnych decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Właściciele terenów zobowiązani są utrzymywać i konserwować rowy melioracyjne i cieki wodne, stanowiące ich własność oraz mają obowiązek zapewnić dostęp odpowiednim służbom do rowów publicznych i cieków wodnych w celu ich utrzymania i konserwacji. Na całej długości rowów i cieków wodnych oraz nad rurociągami drenarskimi należy pozostawić pas terenu niezabudowany, niezadrzewiony i niezakrzewiony o szerokości uzgodnionej z właścicielem lub zarzadcą cieku, rowu lub drenażu. |
|  | 5.2 | Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenażu, melioracji, itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru. |
|  | 5.3 | Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych. |
|  | 5.4 | Należy chronić i zabezpieczać przed zniszczeniem torfowiska, cenne tereny podmokłe, stanowiska roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową, cenna zieleń wysoką i niską, zadrzewienia śródpolne i inne cenne zbiorowiska roślinne. |
|  | 5.5 | Wartościowe zadrzewienia podlegają ochronie. Działalność związana z gospodarką starodrzewem wymaga uzgodnienia z Urzędem Gminy Zblewo. |
| 6. | ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ |
|  |  | Elementy dziedzictwa kulturowego nie występują. |
| 7. | WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH |
|  |  | Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej. |
| 8. | PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY |
|  |  | Zakaz zabudowy poza obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej oraz elementami małej architektury wymienionymi w pkt.11. |
| 9. | GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH ZAPISÓW |
|  | 9.1 | Obszar stref znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Tucholskie, gdzie obowiązują przepisy Rozporządzenia Nr 5/05 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz.Urz.Woj.Pom. z dn. 29.03.2005, Nr 29, poz. 585). |
| 10. | SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI |
|  |  | Istniejące podziały do zachowania i regulacji w zakresie wydzielenia działek oraz zmiany granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. uzbrojenia (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) i dróg. |
| 11. | SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW |
|  | 11.1 | W strefie dopuszcza się przebieg ciągów pieszych i ścieżek rowerowych oraz lokalizację obiektów małej architektury: altany, pergole, pomniki, obiekty służące rekreacji. Zakaz stosowania żelbetowych, prefabrykowanych ogrodzeń. |
|  | 11.2 | W strefie dopuszcza się lokalizację obiektów inżynieryjnych oraz przebieg infrastruktury technicznej z poszanowaniem istniejących uwarunkowań środowiskowych. |
|  | 11.3 | Przebieg i lokalizacja sieci, obiektów i urządzeń inżynierskich powinna być podporządkowana obowiązującym przepisom szczegółowym oraz uzgodniona z zarządcami lub właścicielami. |
| 12. | KOMUNIKACJA |
|  |  | Dojazd z istniejących lub projektowanych dróg publicznych lub wewnętrznych. |
| 13. | INFRASTRUKTURA |
|  | Utylizacja odpadów stałych: | Wywóz przez specjalistyczne przedsiębiorstwa na wysypisko śmieci, z którego korzysta gmina. |
| 14. | SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA |
|  |  | Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikającego z realizacji ustaleń planu obszar użytkować w sposób dotychczasowy. |
| 15. | STAWKA PROCENTOWA |
|  |  | 0 % |
| 16. | INNE USTALENIA |
|  |  | Nie określa się. |

| 1. | KARTA TERENU Nr 3 | wieś Borzechowo 5/740-12-05/II PP |
| --- | --- | --- |
| 2. | PRZEZNACZNIE TERENU |
|  | ZR | tereny obszarów rekreacyjnych z zabudową letniskową |
| 3. | Nr STREFY | 8.ZR | 9.ZR | 10.ZR | 11.ZR | 12.ZR |  |  |
|  | POWIERZCHNIA | 0,89 ha | 1,13 ha | 0,95 ha | 0,70 ha | 0,42 ha |  |  |
| 4. | ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO |
|  |  | Działania inwestycyjne realizować w sposób identyfikujący przestrzeń poprzez kształtowanie zabudowy określone szczegółowo w pkt. 8. |
| 5. | ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO |
|  | 5.1 | Wszelkie cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podlegają ochronie, konserwacji i udrożnieniu z zapewnieniem nienaruszalnego przepływu wód. Dopuszcza się regulację oraz skanalizowanie cieków wodnych z zapewnieniem spójności swobodnego przepływu wód dla całego systemu hydrologicznego i pod warunkiem uzyskania pozytywnych decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Właściciele terenów zobowiązani są utrzymywać i konserwować rowy melioracyjne i cieki wodne, stanowiące ich własność oraz mają obowiązek zapewnić dostęp odpowiednim służbom do rowów publicznych i cieków wodnych w celu ich utrzymania i konserwacji. Na całej długości rowów i cieków wodnych oraz nad rurociągami drenarskimi należy pozostawić pas terenu niezabudowany, niezadrzewiony i niezakrzewiony o szerokości uzgodnionej z właścicielem lub zarzadcą cieku, rowu lub drenażu. |
|  | 5.2 | Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenażu, melioracji, itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru. |
|  | 5.3 | Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych. |
|  | 5.4 | Należy chronić i zabezpieczać przed zniszczeniem torfowiska, cenne tereny podmokłe, stanowiska roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową, cenna zieleń wysoką i niską, zadrzewienia śródpolne i inne cenne zbiorowiska roślinne |
|  | 5.5 | Wartościowe zadrzewienia podlegają ochronie. Działalność związana z gospodarką starodrzewem wymaga uzgodnienia z Urzędem Gminy Zblewo. |
|  | 5.6 | Utrzymać minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30% |
|  | 5.7 | Należy zachować nieprzekraczalną linię zabudowy 100 m od granicy jeziora Borzechowskiego Małego. |
|  | 5.8 | Należy zachować nieprzekraczalną linię zabudowy 30 m od ściany lasu. |
| 6. | ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ |
|  |  | Elementy dziedzictwa kulturowego nie występują. |
| 7. | WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH |
|  |  | Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej. |
| 8. | PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY |
|  | 8.1 | Ilość kondygnacji, wysokość dla zabudowy: | Max. 2 kondygnacje nadziemne Max. wysokość zabudowy 9m od poziomu terenu do kalenicy.; wysokość posadzki parteru do 0,6m od poziomu terenu przy wejściu do budynku. |
|  | 8.2 | Pow. zabudowy: | Do 20% pokrycia powierzchni działki. |
|  | 8.3 | Dachy : | Dachy dwuspadowe. Kąt nachylenia połaci dachowej: 35˚÷45˚. Pokrycie dachu jednolite dla całej strefy w zakresie koloru i materiału. |
|  | 8.4 | Kształtowanie formy architektonicznej: | Stosowanie naturalnych materiałów budowlanych i stonowanej kolorystyki, spójnych dla wsyzstkich stref. |
|  | 8.5 | Zabudowa towarzysząca: | Dopuszcza się zabudowę towarzyszącą (garaże, budynki gospodarcze), zespoloną z budynkiem mieszkalnym lub wolnostojącą o wysokości do 6m od poziomu terenu. Dla całego zespołu w obrębie stref obowiązuje jednolite pokrycie dachowe, kolorystyka oraz materiały. |
|  | 8.6 | Mała architektura: | Dopuszcza się realizację obiektów małej architektury związanej z funkcją wiodącą. Zakaz stosowania ogrodzeń żelbetowych prefabrykowanych. W obrębie działek bud. oraz na elewacjach budynków obowiązuje zakaz umieszczania reklam innych niż szyldy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie danej działki budowlanej o max. wymiarach 1,0 x 0,5 m.. |
|  | 8.7 | Linie zabudowy: | Należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu. |
| 9. | GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW |
|  | 9.1 | Wzdłuż wszystkich napowietrznych linii elektroenergetycznych występuje oddziaływanie pól elektroenergetycznych. Wzdłuż linii obowiązuje zakaz zabudowy w pasach o szerokości min. 16 m dla linii SN oraz 8 m dla linii NN. Ewentualną możliwość zabudowy oraz sposób zagospodarowania tych pasów należy każdorazowo uzgodnić z zarządcą sieci. Usunięcie wszelkich kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną winno nastąpić kosztem i staraniem inwestorów. Projekty zagospodarowania terenu pod względem kolizji uzgodnić w zarządcą sieci. |
|  | 9.2 | Obszar stref znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Tucholskie, gdzie obowiązują przepisy Rozporządzenia Nr 5/05 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz.Urz.Woj.Pom. z dn. 29.03.2005, Nr 29, poz. 585). |
| 10. | SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI |
|  | 10.1 | Dopuszcza się scalanie działek. |
|  | 10.2 | Dopuszcza się wydzielenie działek oraz zmianę granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikających z technologii i przepisów szczegółowych. |
| 11. | SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW |
|  |  | W obrębie strefy należy wprowadzić zieleń wysoką ozdobną, z zastosowaniem gatunków rodzimych np. wierzba, osika, sosna, lipa, kasztan, brzoza, klon, dąb, grab, głóg, w liczbie minimum 1 drzewo na 300m2 powierzchni działki. |
| 12. | KOMUNIKACJA |
|  | 12.1 | Dojazd z istniejących i projektowanych dróg publicznych lub wewnętrznych. |
| 13. | INFRASTRUKTURA |
|  | Woda: | Z wodociągu wiejskiego. |
|  | Ścieki sanitarne | Do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych z udokumentowanym wywozem ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej; z chwilą wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej należy je bezwzględnie zlikwidować, a obiekt podłączyć do sieci. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej winna być prowadzona wyprzedzająco lub równolegle w stosunku do realizacji planowanej zabudowy terenu. |
|  | Ścieki deszczowe : | 1) Powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych dopuszczane jest dla powierzchni dachowych ekologicznych oraz terenów nieutwardzonych. 2) Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) należy podczyścić w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach odprowadzając je do pobliskich cieków powierzchniowych, systemu kanalizacji deszczowej, dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych |
|  | Ogrzewanie: | Systemem indywidualnym lub zbiorowym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła. |
|  | Energetyka: | Z sieci energetycznej. |
|  | Utylizacja odpadów stałych: | Wywóz przez specjalistyczne przedsiębiorstwa na wysypisko śmieci, z którego korzysta gmina. |
| 14. | SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA |
|  |  | Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikającego z realizacji ustaleń planu obszar użytkować w sposób dotychczasowy. |
| 15. | STAWKA PROCENTOWA |
|  |  | 20 % |
| 16. | INNE USTALENIA |
|  | 16.1 | Istniejącą zabudowę o funkcjach innych niż w ustaleniach planu dopuszcza się pozostawić, użytkować i remontować bez zwiększania parametrów prowadzonej działalności. Rozbudowa musi być realizowana z zachowaniem parametrów określonych w ustaleniach planu. |
|  | 16.2 | Istniejącą zabudowę o gabarytach innych niż w ustaleniach planu dopuszcza się pozostawić, remontować lub przebudować w zakresie przebudowy dachów. Rozbudowa, dobudowa lub budowa nowych obiektów winna być realizowana zgodnie z ustaleniami planu |

| 1. | KARTA TERENU Nr 4 | wieś Borzechowo 5/740-12-05/II PP |
| --- | --- | --- |
| 2. | PRZEZNACZNIE TERENU |
|  | ZP | lasy |
| 3. | Nr STREFY | 13.ZL |  |  |  |  |
|  | POWIERZCHNIA | 0,45 ha |  |  |  |  |
| 4. | ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO |
|  |  | Teren leśny w swojej istocie stanowi wartość przyrodniczą, którą należy użytkować przestrzegając zasad z zakresu ochrony środowiska naturalnego. |
| 5. | ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO |
|  | 5.1 | Wszelkie cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podlegają ochronie, konserwacji i udrożnieniu z zapewnieniem nienaruszalnego przepływu wód. Dopuszcza się regulację oraz skanalizowanie cieków wodnych z zapewnieniem spójności swobodnego przepływu wód dla całego systemu hydrologicznego i pod warunkiem uzyskania pozytywnych decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Właściciele terenów zobowiązani są utrzymywać i konserwować rowy melioracyjne i cieki wodne, stanowiące ich własność oraz mają obowiązek zapewnić dostęp odpowiednim służbom do rowów publicznych i cieków wodnych w celu ich utrzymania i konserwacji. Na całej długości rowów i cieków wodnych oraz nad rurociągami drenarskimi należy pozostawić pas terenu niezabudowany, niezadrzewiony i niezakrzewiony o szerokości uzgodnionej z właścicielem lub zarzadcą cieku, rowu lub drenażu. |
|  | 5.2 | Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenażu, melioracji, itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru. |
|  | 5.3 | Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych. |
|  | 5.4 | Należy chronić i zabezpieczać przed zniszczeniem torfowiska, cenne tereny podmokłe, stanowiska roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową, cenna zieleń wysoką i niską, zadrzewienia śródpolne i inne cenne zbiorowiska roślinne. |
|  | 5.5 | Wartościowe zadrzewienia podlegają ochronie. Działalność związana z gospodarką starodrzewem wymaga uzgodnienia z Urzędem Gminy Zblewo. |
|  | 5.6 | W strefie dopuszcza się lokalizację obiektów inżynieryjnych oraz przebieg infrastruktury technicznej z poszanowaniem istniejących uwarunkowań środowiskowych. |
| 6. | ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ |
|  |  | Elementy dziedzictwa kulturowego nie występują. |
| 7. | WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH |
|  |  | Nie ustala się. |
| 8. | PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY |
|  |  | Zakaz realizacji wszelkich form zabudowy z wyłączeniem realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej.(np. sieci, przepompownie, stacje transformatorowe itp.) i drogowej. |
| 9. | GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH ZAPISÓW |
|  |  | Obszar stref znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Tucholskie, gdzie obowiązują przepisy Rozporządzenia Nr 5/05 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz.Urz.Woj.Pom. z dn. 29.03.2005, Nr 29, poz. 585). |
| 10. | SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI |
|  |  | Dopuszcza się regulację granic oraz zmianę granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. uzbrojenia i dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikających z technologii i przepisów szczegółowych. |
| 11. | SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW |
|  |  | Zabrania się wygradzania strefy brzegowej o szerokości min 1,5m wzdłuż brzegu jeziora, zapewniając swobodny dostęp do jeziora |
| 12. | KOMUNIKACJA |
|  | 12.1 | Dojazd z istniejących lub projektowanych dróg publicznych lub wewnętrznych. |
|  | 12.2 | Należy zapewnić dojazdy pożarowe, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2003r. Nr 121, poz. 1139) oraz zgodnie z Ustawą o lasach z dnia 28 września 1991r. (Dz. U. z 2000r. Nr 56 poz. 679). |
|  | 12.3 | Zakaz lokalizowania parkingów. |
| 13. | INFRASTRUKTURA |
|  |  | Nie ustala się. |
| 14. | SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA |
|  |  | Nie ustala się. |
| 15. | STAWKA PROCENTOWA |
|  |  | 0 % |
| 16. | INNE USTALENIA |
|  |  | Nie określa się. |

| 1. | KARTA TERENU Nr 5 | wieś Borzechowo 5/740-12-05/II PP |
| --- | --- | --- |
| 2. | PRZEZNACZNIE TERENU |
|  | KD | tereny dróg dojazdowych wewnętrznych |
| 3. | Nr STREFY | 01.KDW | 02.KDW |  |  |  |  |
|  | POWIERZCHNIA | 0,27 ha | 0,67 ha |  |  |  |  |
| 4. | ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO |
|  |  | Nie dotyczy |
| 5. | ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO |
|  | 5.1 | Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenażu, melioracji, itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru. |
|  | 5.2 | Zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych. |
|  | 5.3 | Wartościowe zadrzewienia podlegają ochronie. Działalność związana z gospodarką starodrzewem wymaga uzgodnienia z Urzędem Gminy Zblewo. |
| 6. | ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ |
|  |  | Elementy dziedzictwa kulturowego nie występują. |
| 7. | WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH |
|  |  | Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej. |
| 8. | PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY |
|  |  | Zakaz zabudowy poza obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej. |
| 9. | GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW |
|  | 9.1 | Obszar stref znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Tucholskie, gdzie obowiązują przepisy Rozporządzenia Nr 5/05 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz.Urz.Woj.Pom. z dn. 29.03.2005, Nr 29, poz. 585). |
|  | 9.2 | Przez obszar przebiega linia energetyczna średniego napięcia, usunięcie wszelkich kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z obiektami projektowanymi winno odbyć się kosztem i staraniem inwestora, w uzgodnieniu z zarządcą sieci. |
| 10. | SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI |
|  |  | W strefie dopuszcza się wydzielenie działek oraz zmianę granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikających z technologii i przepisów szczegółowych. |
| 11. | SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW |
|  | 11.1 | szerokość w liniach rozgraniczających: - 10 m, wg rysunku planu |
|  | 11.2 | parametry jezdni: - jezdnia 2 x 2,5m |
|  | 11.3 | chodniki: - minimalna szerokość – 1,5m; jednostronny lub dwustronny |
|  | 11.4 | W obrębie projektowanych linii rozgraniczających dopuszcza się lokalizację wszelkich rodzajów infrastruktury technicznej. |
|  | 11.5 | Przebieg i lokalizację sieci, obiektów i urządzeń inżynierskich należy podporządkować obowiązującym przepisom szczegółowym oraz uzgodnić z zarządcami lub właścicielami. |
|  | 11.6 | Dopuszcza się miejscowe zawężenia parametrów określonych w pkt.1, 2, 3 na terenach zainwestowanych w zależności od lokalnych warunków. |
| 12. | KOMUNIKACJA |
|  |  | Drogi dojazdowe wewnętrzne powiązane są z układem dróg publicznych. |
| 13. | INFRASTRUKTURA |
|  | Ścieki deszczowe : | Powierzchniowo pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w obowiązujących przepisach. |
| 14. | SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA |
|  |  | Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikającego z realizacji ustaleń planu obszar użytkować w sposób dotychczasowy. |
| 15. | STAWKA PROCENTOWA |
|  |  | 0 % |
| 16. | INNE USTALENIA |
|  |  | Nie występują |

| 1. | KARTA TERENU Nr 6 | wieś Borzechowo 5/740-12-05/II PP |
| --- | --- | --- |
| 2. | PRZEZNACZNIE TERENU |
|  | KXP | tereny ciągów pieszo – jezdnych wewnętrznych |
| 3. | Nr STREFY | 03.KXPW | 04.KXPW | 05.KXPW |  |  |
|  | POWIERZCHNIA | 0,10 ha | 0,03 ha | 0,30 ha |  |  |
| 4. | ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO |
|  |  | Nie dotyczy |
| 5. | ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO |
|  | 5.1 | Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenażu, melioracji, itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru. |
|  | 5.2 | Zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych. |
|  | 5.3 | Wartościowe zadrzewienia podlegają ochronie. Działalność związana z gospodarką starodrzewem wymaga uzgodnienia z Urzędem Gminy Zblewo. |
| 6. | ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ |
|  |  | Elementy dziedzictwa kulturowego nie występują. |
| 7. | WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH |
|  |  | Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej. |
| 8. | PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY |
|  |  | Zakaz zabudowy poza obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej. |
| 9. | GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW |
|  |  | Obszar stref znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Tucholskie, gdzie obowiązują przepisy Rozporządzenia Nr 5/05 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz.Urz.Woj.Pom. z dn. 29.03.2005, Nr 29, poz. 585). |
| 10. | SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI |
|  |  | W strefie dopuszcza się wydzielenie działek oraz zmianę granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikających z technologii i przepisów szczegółowych. |
| 11. | SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW |
|  | 11.1 | szerokość w liniach rozgraniczających: - zmienna od 6 m, wg rysunku planu |
|  | 11.2 | W obrębie projektowanych linii rozgraniczających dopuszcza się lokalizację wszelkich rodzajów infrastruktury technicznej. |
|  | 11.3 | Przebieg i lokalizację sieci, obiektów i urządzeń inżynierskich należy podporządkować obowiązującym przepisom szczegółowym oraz uzgodnić z zarządcami lub właścicielami. |
|  | 11.4 | Dopuszcza się miejscowe zawężenia parametrów określonych w pkt. 1, na terenach zainwestowanych w zależności od lokalnych warunków. |
| 12. | KOMUNIKACJA |
|  |  | Ciągi pieszo - jezdne powiązane są z układem dróg publicznych. |
| 13. | INFRASTRUKTURA |
|  | Ścieki deszczowe : | Powierzchniowo pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w obowiązujących przepisach. |
| 14. | SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA |
|  |  | Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikającego z realizacji ustaleń planu obszar użytkować w sposób dotychczasowy. |
| 15. | STAWKA PROCENTOWA |
|  |  | 0 % |
| 16. | INNE USTALENIA |
|  |  | Nie występują |

| 1. | KARTA TERENU Nr 7 | wieś Borzechowo 5/740-12-05/II PP |
| --- | --- | --- |
| 2. | PRZEZNACZNIE TERENU |
|  | E | tereny infrastruktury technicznej elektroenergetycznej |
| 3. | Nr STREFY | 06.E |  |  |
|  | POWIERZCHNIA | 0,01 ha |  |  |
| 4. | ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO |
|  |  | Nie dotyczy. |
| 5. | ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO |
|  | 5.1 | Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenażu, melioracji, itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru. |
|  | 5.2 | Zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych. |
| 6. | ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ |
|  |  | nie określa się |
| 7. | WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH |
|  |  | nie określa się |
| 8. | PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY |
|  |  | nie określa się |
| 9. | GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH ZAPISÓW |
|  | 9.1 | Obszar stref znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Tucholskie, gdzie obowiązują przepisy Rozporządzenia Nr 5/05 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz.Urz.Woj.Pom. z dn. 29.03.2005, Nr 29, poz. 585). |
| 10. | SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI |
|  |  | W strefie dopuszcza się zmianę granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury technicznej uzbrojenia i dróg. |
| 11. | SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW |
|  |  | nie określa się |
| 12. | KOMUNIKACJA |
|  |  | Dojazd z istniejących lub projektowanych dróg publicznych lub wewnętrznych. |
| 13. | INFRASTRUKTURA |
|  | Ścieki deszczowe : | Do sieci kanalizacji deszczowej. |
| 14. | SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA |
|  |  | Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikającego z realizacji ustaleń planu obszar użytkować w sposób dotychczasowy. |
| 15. | STAWKA PROCENTOWA |
|  |  | 0 % |
| 16. | INNE UWARUNKOWANIA |
|  |  | Nie określa się. |

| 1. | KARTA TERENU Nr 8 | wieś Borzechowo 5/740-12-05/II PP |
| --- | --- | --- |
| 2. | PRZEZNACZNIE TERENU |
|  | KD | tereny dróg dojazdowych wewnętrznych |
| 3. | Nr STREFY | 07.KDW | 08.KDW | 09.KDW |  |  |  |
|  | POWIERZCHNIA | 0,23 ha | 0,18 ha | 0,22 ha |  |  |  |
| 4. | ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO |
|  |  | Nie dotyczy |
| 5. | ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO |
|  | 5.1 | Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenażu, melioracji, itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru. |
|  | 5.2 | Zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych. |
|  | 5.3 | Wartościowe zadrzewienia podlegają ochronie. Działalność związana z gospodarką starodrzewem wymaga uzgodnienia z Urzędem Gminy Zblewo. |
| 6. | ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ |
|  |  | Elementy dziedzictwa kulturowego nie występują. |
| 7. | WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH |
|  |  | Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej. |
| 8. | PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY |
|  |  | Zakaz zabudowy poza obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej. |
| 9. | GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW |
|  |  | Obszar stref znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Tucholskie, gdzie obowiązują przepisy Rozporządzenia Nr 5/05 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz.Urz.Woj.Pom. z dn. 29.03.2005, Nr 29, poz. 585). |
| 10. | SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI |
|  |  | W strefie dopuszcza się wydzielenie działek oraz zmianę granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikających z technologii i przepisów szczegółowych. |
| 11. | SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW |
|  | 11.1 | szerokość w liniach rozgraniczających: - 10 m lub 11 m (01.KD), wg rysunku planu |
|  | 11.2 | parametry jezdni: - jezdnia 2 x 2,5m |
|  | 11.3 | chodniki: - minimalna szerokość – 1,5m; jednostronny lub dwustronny |
|  | 11.4 | W obrębie projektowanych linii rozgraniczających dopuszcza się lokalizację wszelkich rodzajów infrastruktury technicznej. |
|  | 11.5 | Przebieg i lokalizację sieci, obiektów i urządzeń inżynierskich należy podporządkować obowiązującym przepisom szczegółowym oraz uzgodnić z zarządcami lub właścicielami. |
|  | 11.6 | Dopuszcza się miejscowe zawężenia parametrów określonych w pkt.1, 2, 3 na terenach zainwestowanych w zależności od lokalnych warunków. |
| 12. | KOMUNIKACJA |
|  |  | Drogi dojazdowe wewnętrzne powiązane są z układem dróg publicznych. |
| 13. | INFRASTRUKTURA |
|  | Ścieki deszczowe : | Powierzchniowo pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w obowiązujących przepisach. |
| 14. | SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA |
|  |  | Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikającego z realizacji ustaleń planu obszar użytkować w sposób dotychczasowy. |
| 15. | STAWKA PROCENTOWA |
|  |  | 0 % |
| 16. | INNE USTALENIA |
|  |  | Nie występują |

| 1. | KARTA TERENU Nr 9 | wieś Borzechowo 5/740-12-05/II PP |
| --- | --- | --- |
| 2. | PRZEZNACZNIE TERENU |
|  | KXP | tereny ciągów pieszo – jezdnych wewnętrznych |
| 3. | Nr STREFY | 010.KXPW | 011.KXPW | 012.KXPW |  |  |  |
|  | POWIERZCHNIA | 0,09 ha | 0,07 ha | 0,25 ha |  |  |  |
| 4. | ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO |
|  |  | Nie dotyczy |
| 5. | ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO |
|  | 5.1 | Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenażu, melioracji, itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru. |
|  | 5.2 | Zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych. |
|  | 5.3 | Wartościowe zadrzewienia podlegają ochronie. Działalność związana z gospodarką starodrzewem wymaga uzgodnienia z Urzędem Gminy Zblewo. |
| 6. | ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ |
|  |  | Elementy dziedzictwa kulturowego nie występują. |
| 7. | WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH |
|  |  | Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej. |
| 8. | PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY |
|  |  | Zakaz zabudowy poza obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej. |
| 9. | GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW |
|  |  | Obszar stref znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Tucholskie, gdzie obowiązują przepisy Rozporządzenia Nr 5/05 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz.Urz.Woj.Pom. z dn. 29.03.2005, Nr 29, poz. 585). |
| 10. | SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI |
|  |  | W strefie dopuszcza się wydzielenie działek oraz zmianę granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikających z technologii i przepisów szczegółowych. |
| 11. | SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW |
|  | 11.1 | szerokość w liniach rozgraniczających: - zmienna od 4m od 6m, wg rysunku planu |
|  | 11.2 | W obrębie projektowanych linii rozgraniczających dopuszcza się lokalizację wszelkich rodzajów infrastruktury technicznej. |
|  | 11.3 | Przebieg i lokalizację sieci, obiektów i urządzeń inżynierskich należy podporządkować obowiązującym przepisom szczegółowym oraz uzgodnić z zarządcami lub właścicielami. |
|  | 11.4 | Dopuszcza się miejscowe zawężenia parametrów określonych w pkt. 1, na terenach zainwestowanych w zależności od lokalnych warunków. |
| 12. | KOMUNIKACJA |
|  |  | Ciągi pieszo - jezdne powiązane są z układem dróg publicznych. |
| 13. | INFRASTRUKTURA |
|  | Ścieki deszczowe : | Powierzchniowo pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w obowiązujących przepisach. |
| 14. | SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA |
|  |  | Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikającego z realizacji ustaleń planu obszar użytkować w sposób dotychczasowy. |
| 15. | STAWKA PROCENTOWA |
|  |  | 0 % |
| 16. | INNE USTALENIA |
|  |  | Nie występują |

| 1. | KARTA TERENU Nr 10 | wieś Borzechowo 5/740-12-05/II PP |
| --- | --- | --- |
| 2. | PRZEZNACZNIE TERENU |
|  | KX | tereny ciągów pieszych wewnętrznych |
| 3. | Nr STREFY | 013.KXW |  |  |  |  |  |
|  | POWIERZCHNIA | 0,02 ha |  |  |  |  |  |
| 4. | ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO |
|  |  | Nie dotyczy |
| 5. | ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO |
|  | 5.1 | Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenażu, melioracji, itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru. |
|  | 5.2 | Zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych. |
|  | 5.3 | Wartościowe zadrzewienia podlegają ochronie. Działalność związana z gospodarką starodrzewem wymaga uzgodnienia z Urzędem Gminy Zblewo. |
| 6. | ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ |
|  |  | Elementy dziedzictwa kulturowego nie występują. |
| 7. | WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH |
|  |  | Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej. |
| 8. | PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY |
|  |  | Zakaz zabudowy poza obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej. |
| 9. | GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW |
|  |  | Obszar stref znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Tucholskie, gdzie obowiązują przepisy Rozporządzenia Nr 5/05 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz.Urz.Woj.Pom. z dn. 29.03.2005, Nr 29, poz. 585). |
| 10. | SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI |
|  |  | W strefie dopuszcza się wydzielenie działek oraz zmianę granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikających z technologii i przepisów szczegółowych. |
| 11. | SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW |
|  | 11.1 | szerokość w liniach rozgraniczających: 5 m, wg rysunku planu |
|  | 11.2 | W obrębie projektowanych linii rozgraniczających dopuszcza się lokalizację wszelkich rodzajów infrastruktury technicznej. |
|  | 11.3 | Przebieg i lokalizację sieci, obiektów i urządzeń inżynierskich należy podporządkować obowiązującym przepisom szczegółowym oraz uzgodnić z zarządcami lub właścicielami. |
| 12. | KOMUNIKACJA |
|  |  | Ciągi piesze powiązane są z układem dróg publicznych. |
| 13. | INFRASTRUKTURA |
|  | Ścieki deszczowe : | Powierzchniowo pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w obowiązujących przepisach. |
| 14. | SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA |
|  |  | Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikającego z realizacji ustaleń planu obszar użytkować w sposób dotychczasowy. |
| 15. | STAWKA PROCENTOWA |
|  |  | 0 % |
| 16. | INNE USTALENIA |
|  |  | Nie występują |

Rozdział IV

Stwierdzenie zgodności planu ze studium

§ 8

Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z polityką przestrzenną Gminy, określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zblewo, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Zblewo Nr XIII/65/95 z dnia 27 czerwca 1995 r., zmienionym uchwałą Rady Gminy Zblewo Nr XXX/239/05 z dnia 11 lipca 2005 r. oraz uchwałą Rady Gminy Zblewo Nr V/34/07 z dnia 30 marca 2007 r.

Rozdział V

Załączniki do uchwały

§ 9

Integralną częścią uchwały są:

1)   Część graficzna – załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, składający się z rysunków:

1.1. 	Rysunek planu nr 1 w skali 1:2000,

1.2.  	Rysunek planu nr 2 w skali 1:2000,

2)	Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania – załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

3)	Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag – załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 10

Zobowiązuje się Wójta Gminy Zblewo do:

1)	Niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Wojewodzie Pomorskiemu w celu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2)	Umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zblewo.

3)  Publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną na stronie internetowej Urzędu Gminy Zblewo.

4)  Zobowiązuje się Wójta Gminy Zblewo do umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających plan oraz wydawanie z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów z planu, na zasadach określonych w art. 30 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym

§ 11

Uchyla się uchwałę Nr XXXI/222/2001 Rady Gminy Zblewo z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi: Białachowo działki nr 74/34, 74/39-48, 74/50-52, 74/58; Bytonia działki nr 44/2, 417/1; Cis działki nr 29/9, 29/10, 90/4, 87/4; Borzechowo działki nr 210/4, 222, 225/5, 247/12, 419, 420, 422, 423, 424; Mały Bukowiec działka nr 7/2; Radziejewo działka nr 61/7; Pinczyn działki nr 209/5-8, 209/12, 443/2; Zblewo działki nr 185, 359/8, 359/10, 359/11, 577/3, 577/4, 577/7, 627, 1072, 1073, 1371, na terenie gminy Zblewo; w części objętej niniejszym planem miejscowym.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego za wyjątkiem § 10 ust. 1 i 2, które wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały.

# Załącznik nr 2

# do uchwały Nr IX/93/2007

## Rady Gminy Zblewo

z dnia 27 września 2007 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

fragmentu wsi Borzechowo, gmina Zblewo

Przedmiotem opracowania jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Borzechowo, obejmujący obszar działek nr 221/1÷221/5, 222/2÷222/15, 224/2, 225/6÷225/40, 223 oraz działek nr: 651/1÷651/14, 652/1÷652/16, 421.

Finansowanie infrastruktury technicznej gmina realizuje w oparciu o każdorocznie uchwalony budżet obejmujący wysokość i przedmiot finansowania. Każdego roku gmina występuje również o pozyskanie środków celowych (dotacje i inne fundusze związane z ochroną środowiska, w tym fundusze unijne).

# Załącznik nr 3

# do uchwały Nr IX/93/2007

## Rady Gminy Zblewo

z dnia 27 września 2007 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Borzechowo, gmina Zblewo

W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu i w okresie 21 dni po okresie wyłożenia do planu miejscowego nie wpłynęły uwagi, które byłyby nieuwzględnione przez Wójta Gminy.